Aleksandrów Kujawski, dn. 12.07.2019r.

RK.271.3.4.2019

**Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego**

Dotyczy: zapytanie ofertowe „przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności”.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.07.2019r. dotyczące przystosowania pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, poniżej przedstawiam pytanie jednego z potencjalnych oferentów wraz z odpowiedzią:

**Pytanie :** Proszę osprecyzowanie jakie drzwi przyjąć do wyceny:

1. Opis techniczny zawiera informacje o zastosowaniu drzwi o odporności ogniowej EI30 w pomieszczeniu sekretariatu, a pozostałe drzwi do pomieszczeń z pyty MDF.
2. Na rysunku technicznym wszystkie drzwi do zamontowania pokazane są z parametrem EI30.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć drzwi z pomieszczenia sekretariatu o odporności ogniowej EI30, natomiast pozostałe drzwi będą z płyty MDF i należy dopasować je kolorystycznie do tych istniejących.