Aleksandrów Kujawski, dn. 12.07.2019r.

RK.271.3.4.2019

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego

Dotyczy:  zapytanie ofertowe „przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla    Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności”.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 08.07.2019r. dotyczące przystosowania    pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                          o  Niepełnosprawności, poniżej przedstawiam pytanie jednego z potencjalnych oferentów wraz z odpowiedzią:

Pytanie : Proszę o sprecyzowanie jakie drzwi przyjąć do wyceny:

- Opis techniczny zawiera informacje o zastosowaniu drzwi o odporności ogniowej EI30 w pomieszczeniu sekretariatu, a pozostałe drzwi do pomieszczeń  z pyty MDF.

- Na rysunku technicznym wszystkie drzwi do zamontowania pokazane są                 z parametrem  EI30.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć  drzwi  z pomieszczenia sekretariatu o odporności ogniowej EI30, natomiast pozostałe drzwi będą z płyty MDF i  należy dopasować je kolorystycznie do tych istniejących.